Bau- und Umweltdepartement

Amt für Umwelt Gaiserstrasse 8 9050 Appenzell Telefon +41 71 788 93 42 Telefax +41 71 788 93 59 fredy.mark@bud.ai.ch www.ai.ch

Betriebskontrolle Transport- und Motorfahrzeuggewerbe AI

- FIRMA		Voranmeldung / Avis:	☐ja   ☐nein

Adresse / Standort:

Telefon:		Verantwortliche/r:

- ENTWÄSSERUNG

a Motoren- / Chassisreinigung	 SF	 MA	 STB	 MAK(S)	 AVA	 Totschacht1		 Weitere2

b Werkstatt (Bodenreinigung)	 SF	 MA	 STB	 MAK(S)	 AVA	 Totschacht1		 Weitere2

c Karosserie	 SF	 MA	 STB	 MAK(S)	 AVA	 Totschacht1		 Weitere2

d Grobwäsche (Baufirmen)	 SF	 MA	 STB	 MAK(S)	 AVA	 Totschacht1		 Weitere2

e Tankstelle	 SF	 MA	 STB	 MAK(S)	 AVA	 Totschacht1		 Weitere2

1 letzte Entleerung am:	Belege / VeVA-Begleitscheine vorhanden?	☐ja   ☐nein

VeVA-Betriebsnummer:

2 ☐

☐ Spaltanlage mit Neutralisation

☐ (MA, MAK, MAKS) in Kombination mit selbstentemulgierenden Reinigungsmitteln, SER

☐ Mitbenutzung einer externen Anlage:		(Name, Standort)

- WARTUNG/BETRIEB der Anlagen:

i.O.	nicht i.O.

Schlammsammler SS/SF	☐	☐

Absetzgrube	☐	☐

Ölabscheider MA	☐	☐

…mit Koaleszenzstufe MAK	☐	☐(Schütteltest)

…mit selbst. Verschluss MAS	☐	☐(Schwimmertest)

…mit K- und S-Stufen MAKS	☐	☐(Schwimmer- und Schütteltest)

Stapelbecken STB	☐	☐

Umlenkschacht ULS	☐	☐

Spaltanlage AVA1	☐	☐

1Saltmitteltyp:	Stufe Dosierung:	Chargen/Stundenzähler:	(Stk./Std)

- LAGER für wassergefährdende Flüssigkeiten:

i.O.	nicht i.O.

Allgemeiner Zustand:	☐	☐

Rückhalt:	☐	☐

☐in Wannen / ☐in abflusslosem Ausstellungsraum

Wassergefährdende Flüssigkeiten: Totale Lagerkapazität:	Liter

- ABSTELLPLÄTZE: für Unfallfahrzeuge, Schrottautos, Fahrzeuge mit Tropfverlusten (nicht

betriebssichere Fahrzeuge): dichter Belag, Schlammsammler, Mineralölabscheider, Schmutz-wasserkanalisation)	☐i.O.	☐nicht i.O.

☐keine Fahrzeuge mit tatsächlichen / möglichen Flüssigkeitsverlusten resp. nur betriebssichere 
Fahrzeuge (MFK-geprüft) auf gewachsenem Boden / Kiesplatz / Versickerung / Entwässerung über die Schulter / den Meteorwasseranschluss

- ABWASSERPROBE / ANALYSE

Probenahmeort:	☐Auslauf Spaltenlange (AVA)	☐Kontrollschacht	☐Auslauf MA / MAK / MAKS

Aussehen:	Geruch:	Leitfähigkeit:	(S/cm)

Kohlenwasserstoffe (KW-index):	mg/l	(Grenzwert:= 20 mg KW/l, Toleranz= 25 mg KW/l)

pH-Wert:	(Grenzwert pH-Wert: 6.5 – 9.0)

Bemerkungen Betrieb:

Bemerkungen Kontrolleur:

Vorschriften aller Bereiche erfüllt:	☐ja	☐nein

Umgehend zu behebende Mägel:

Nachkontrolle / Beurteilung durch AFU notwendig?	☐ja*	☐nein

*zwingend bei KW-Wert > 25 mg/l, pH << 6.5, pH >> 9.0, grobe Mängel oder Unklarheiten:

Unterschrift Fachfirma:	Datum:	Unterschrift:

Betriebsverantwortliche/r:	Datum:	Unterschrift:

Verteiler:	☐Amt für Umwelt	☐Betrieb	Beilage/n: